**Опросный лист к СНП-500/10**

|  |
| --- |
| НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| **1.**  | **Подача, м3/ч** |  |
| **2.** | **Напор, м**  |  |
| **3.** | **Геодезическая высота всасывания, м**  |  |
| **4.** | **Климатическое исполнение** |  |
| **5.**  | Месторасположение **(регион)** |  |
| **6.**  | Климатические условия при эксплуатации**: max t°C, min t°C, влажность при этих температурах** |  |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | ДА илизначение | НЕТ  |
| Комплектность:  |  |  |
|  **Длина труб всасывающей линии кратно 2,5м**  |  |  |
|  **Длина труб напорной линии кратно 2,5м** |  |  |
|  **Защита от осадков:** |  |  |
| **Капот для защиты от осадков над всем агрегатом;** |  |  |
| **Навес для защиты от осадков над приводом;** |  |  |
| **Сетчатый фильтр на конце всасывающей линии** |  |  |
|  **Ёмкость топливного бака (время непрерывной работы без дозаправки);**  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |
| Примечание: **привод укомплектован всеми системами и дополнительных требований к нему не предъявляется.** |

**Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками**